| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Федеральное государственное бюджетное учреждение "ЦЕНТPАЛЬНАЯ АЭPОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕPВАТОPИЯ" (ФГБУ "ЦАО") ул. Первомайская, д. 3, г. Долгопрудный, М. о., 141700 Тел. (495) 408-61-48 Факс (495) 576-33-27 ОКПО 0257245 6, ОГРН 1025001202005, ИНН/КПП 5008000604/500801001 |  | Руководителям УГМС |
| --- | --- | --- |
| 08.07.2011 № 1301/14-04 на № от Об установках времени ПЭВМ комплексов радиозондирования атмосферы |  |  |

Уважаемые коллеги!

Из-за отмены перехода на летнее время неправильные установки времени ПЭВМ могут приводить не только к ошибкам в определении действительного времени выпуска, но и к получению недостоверных результатов обработки из-за неверного определения высоты Солнца для расчета радиационных поправок.

В связи с поступающими с мест вопросами по установкам времени ПЭВМ АП «ЭОЛ» по проблемам, связанным с отменой сезонного перевода часов, ФГБУ «ЦАО» рекомендует перевести ПЭВМ АП «ЭОЛ» на использование всемирного скоординированного времени (ВСВ) согласно рекомендациям, размещенным на сайте НТЦР ФГБУ «ЦАО» по адресу: http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/stuff/eoltime.doc. ПЭВМ новых АРВК должны были быть переведены на использование ВСВ согласно  письму  ГУ «ЦАО» (исх.  ГУ «ЦАО» 1488/14-04  от 16/12/2010).

Для контроля установок времени ПЭВМ комплексов радиозондирования атмосферы прошу предоставить в ФГБУ «ЦАО» снимки экранов ПЭВМ АВК-АП «ЭОЛ», МАРЛ-А и Вектор-М с диалоговым окном «Свойства: Дата и время» по электронной почте на адрес Alexander.Kats@cao-rhms.ru.

Директор	Ю.А. Борисов

А.П. Кац

408-55-33

Об установках времени на ПЭВМ АП «ЭОЛ» с операционной системой Windows 98

Введение

В  режиме «Ввод»  время «S:»  на  вкладке «Индикаторы»  АП «ЭОЛ» должно отображать текущее всемирное скоординированное время (ВСВ); время в названиях создаваемых файлов, а также время, указываемое в группе 8GGgg раздела 7 части B аэрологической телеграммы КН-04, должны соответствовать действительному времени выпуска по ВСВ.

Как показал недавний опыт перевода времени на ПЭВМ АП «ЭОЛ» на АЭ Долгопрудный «ЦАО» 30 октября 2011 г. и вопросы, поступившие с ряда АЭ, рекомендации по установкам времени ПЭВМ АП «ЭОЛ» в информационно-методическом письме ЦАО от 19.05.2011 за № 569/14-04, оказались недостаточно подробными. Из-за отмены перехода на летнее время неправильные установки времени могут привести не только к ошибкам в определении действительного времени выпуска, но и к получению недостоверных результатов обработки из-за неверного определения высоты Солнца для расчета радиационных поправок.

Как известно, ПЭВМ, на которых установлено программное обеспечение АП «ЭОЛ», работают под управлением операционной Microsoft Windows 98. Настройки часовых поясов в Windows 98 не соответствуют последним изменениям в законодательстве Российской федерации об исчислении времени, в соответствии с которыми состав территорий, образующих часовые зоны изменен, а сезонный перевод часов отменен.

В 2011 г. по старому законодательству о времени переход на зимнее время должен был бы произойти в ночь на 30 октября. В соответствии с настройками часовых поясов Windows 98, начиная с 03:00 ночи 30 октября АП «ЭОЛ» воспринимает текущее время ПЭВМ как зимнее независимо от того, установлен ли автоматический переход на летнее время и обратно. Таким образом, если на ПЭВМ установлено правильное местное время, соответствующее часовой зоне, в которой расположена АЭ, всемирное скоординированное время (ВСВ) будет определяться неверно – оно будет опережать текущее время ВСВ на один час (см. пример в Приложении).

Рекомендации

С учетом изменения порядка исчисления времени и состава часовых зон в Российской Федерации рекомендуется установить на ПЭВМ АП «ЭОЛ» всемирное скоординированное время (ВСВ).

Для перевода ПЭВМ на использование всемирного скоординированного времени необходимо выполнить следующие операции:

- Включите ПЭВМ.

- Для открытия диалогового окна «Свойства: Дата и время» Панели управления Windows дважды щелкните мышью по индикатору часов в правом нижнем углу экрана (область уведомлений на панели задач Windows) .  Это же окно можно вызвать с помощью иконки «Дата и время» в «Панели управления»:

- Вид диалогового окна несколько отличается в зависимости от версии Windows 98. В первоначальной версии Windows 98 окно выглядит следующим образом:

Во втором издании Windows 98 оно выглядит так:

Версию установленной Windows можно установить по информации на вкладке «Общий» свойств Компьютера. Для первой версии на ней указана версия 4.10.1998

а для второго издания – версия 4.10.2222 А

- Для изменения часового пояса в первой версии Windows 98 перейдите на вкладку «Часовой пояс», выберите в списке пункт «(GMT) Касабланка, Монровия» и нажмите кнопку «Применить»:

Проверьте и установите, если необходимо, текущее время ВСВ на вкладке «Дата и время». В результате показания индикатора часов в области уведомлений на панели задач Windows должны соответствовать показаниям индикатора времени ВСВ «S:» в режиме «Ввод» в АП «ЭОЛ».

При использовании второго издания  Windows 98 обе эти операции производятся в одном окне:

Для контроля установок времени рекомендуется сделать снимки экрана ПЭВМ с АП «ЭОЛ», диалоговым окном «Свойства: Дата и время» и индикатором часов Windows и представить их в НТЦР ФГБУ «ЦАО».

Приложение

Рассмотрим проблемы, возникающие при автоматическом переходе ПЭВМ на зимнее время, на примере часового пояса Москвы (или в соответствии с законом № 107-ФЗ "Об исчислении времени" – 2-й часовой зоны).

Во 2-й часовой зоне действует московское время, которое согласно закону № 107-ФЗ всегда соответствует времени ВСВ плюс 4 часа. До ночи на 30 октября 2011 г. установки времени Windows 98 по умолчанию (на ПЭВМ установлены текущее местное, т.е. московское, время и автоматический переход на летнее время и обратно) соответствовали законодательству. Опуская технические подробности по внутреннему представлению времени Windows, можно представить дело так, что АП «ЭОЛ» вычитал из времени ПЭВМ 4 часа. В момент выпуска 03:30 по местному времени АП «ЭОЛ» правильно определял время по ВСВ как 23:30, а в момент выпуска 15:30 по местному времени – как 11:30. Соответственно, правильно определялись время в названиях файлов 23.30 и 11.30, сроки 00 и 12 в аэрологических телеграммах, действительное время выпуска в части В аэрологической телеграммы – 82330 и 81130, и, самое главное, высота Солнца для расчета радиационных поправок.

Если никакие действия не предпринимались, 30 октября в 03:00 ПЭВМ перевела системное время на 1 час назад и теперь в момент выпуска 03:30 по московскому времени часы ПЭВМ показывают 02:30, а в момент выпуска 15:30 по московскому времени часы ПЭВМ показывают 14:30. Тем не менее, поскольку согласно изменившимся установкам времени Windows 98 разница между системным временем ПЭВМ и временем ВСВ составляет теперь 3 часа, АП «ЭОЛ» правильно определяет время по ВСВ и в режиме «Ввод» время «S:» на вкладке «Индикаторы» отображает текущее время по ВСВ.

Соответственно, время в названиях файлов и высота Солнца для расчета радиационных поправок определяется правильно, однако при этом время на часах ПЭВМ не соответствует местному времени (московскому) и отстает от него на один час.

Если теперь перевести время ПЭВМ на 1 час вперед, так, чтобы оно соответствовало текущему местному времени (времени часовой зоны), АЭ «ЭОЛ» по-прежнему будет для определения времени ВСВ вычитать из времени ПЭВМ 3 часа. В результате действительное время выпуска в ВСВ (и, соответственно, высота Солнца) будет определяться НЕПРАВИЛЬНО как 01:30 и 13:30.

Даже если на ПЭВМ АП «ЭОЛ» автоматический переход на летнее время и обратно и был отменен вечером 29 октября, АП «ЭОЛ» правильно определяет время ВСВ, только если установленное на ПЭВМ системное время отстает от текущего московского времени на один час. При стандартных установках часовых поясов попытки привести системное время, показываемое часами Windows, к текущему местному времени неизбежно приводят к ошибкам определения времени ВСВ.